Protocole à réaliser
Préparation de la gélose
  1. Ouvrir partiellement l’opercule de la coupelle de gel, avant de la faire chauffer au micro-onde 15 secondes puissance 600 watts.
  2. Vérifier que la gélose soit totalement fondue, sinon la remettre 2-3 secondes supplémentaire
  3. Laisser refroidir quelques secondes

Coulage de la gélose
  1. Installer le peigne (côté grosses dents) dans les encoches du plateau de support de coulage.
  2. Verser le gel délicatement dans un seul plateau.
  3. Laisser refroidir totalement la gélose environ 10 minutes.
  4. Retirer le peigne verticalement pour ne pas briser la gélose.
Préparation de la cuve
- Installer le plateau avec la gélose dans la cuve d’électrophorèse sur le fond noir.
- Verser le tampon TBE de chaque côté de la cuve afin de recouvrir la gélose.
Attention :
- Ne pas verser le tampon directement sur la gélose.
- Il ne doit pas y avoir de bulles sous la gélose, elle ne doit pas flotter.
Dépôts d’ADN
- Régler la micropipette sur 5 µl.
- Prendre un cône avec la pipette.
- Prélever le marqueur dans le microtube M et déposer la totalité dans un des puits.
- Jeter le cône dans la poubelle.
- Régler la micropipette sur 15 µl pour les autres échantillons
- Reprendre un nouveau cône pour chaque ADN et déposer les différents échantillons dans les puits suivants.
- Faire un schéma pour repérer les dépôts.
Migration
- Installer l’écran de protection sur la cuve
- Brancher la cuve électrophorèse
- Appuyer sur l’interrupteur pour démarrer la migration (durée : 15 / 20 minutes)
- Visualiser la migration à l’aide de la lumière intégrée
- Appuyer sur l’interrupteur pour arrêter la migration